РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Палехского муниципального района Ивановской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От  01.09.2017 года  № 39

# Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области

#### В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Пановского сельского поселения,  в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области, Администрация Пановского сельского поселения

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

#### 1.	Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.

#### 2.	Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава  Пановского сельского поселения

Палехского муниципального района	М.В.Прохорова

Утвержден

Постановлением администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области

от 01.09.2017 г. № 39

#### П О Р Я Д О К

#### мониторинга системы теплоснабжения Пановского сельского поселения

#### Палехского муниципального района Ивановской области.

#### Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

#### Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

#### Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

#### 2.	Основными задачами системы мониторинга являются:

#### - сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

#### - оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

#### - эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

#### 3.	Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

#### На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

#### На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Палехского муниципального района.

#### 4.	Система мониторинга включает в себя:

#### - сбор данных;

#### - хранение, обработку и представление данных;

#### - анализ и выдачу информации для принятия решения.

#### 4.1. Сбор данных.

#### Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

#### Собирается следующая информация:

#### - паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

#### - расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

#### - исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

#### - данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

#### Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Палехского  муниципального района.

#### Анализ данных для управления производится специалистом сектора ГО и ЧС администрации Палехского  муниципального района. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

#### 4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.

#### Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

#### Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период,  которая   применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

#### Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.