Приложение № 1 к

Постановлению  администрации

Пановского сельского поселения

Палехского муниципального района

Ивановской области

от 04.09.2017 г. № 41

План

действий администрации Пановского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, элнктро-, топливо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.

Цели:

1.	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.	Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.	Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1.	Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

2.	Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3.	Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

4.	Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения ликвидаций аварийной ситуации.

1.	Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение:

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, Ф.И.О. руководителя, телефон диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, руководитель, телефон диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, руководитель, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Палехские водопроводно – канализационные сети» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, директор Юркова Е.А., тел. 2-10-48 | Непосредственное управление многоквартирных домов, МКОУ Пеньковская ОШ, ОУЗ Палехская ЦРБ Пеньковский ФАП, собственники индивидуальных жилых домов | д. Пеньки ул. 40 лет Победы: д. 47 – Болотова Е.А., д. 51 - Шабанова Н.М.; д. Пеньки, ул. Комсомольская: д. 1 - Козлова Л.А., д. 2 – Носова Г.В., д. 3 - Ситникова С.Н., д. 4 - Грачёва О.Е., д. 5 - Столмашенко С.П., д. 6 - Скворцова Т.В., д. 7 - Сапожникова Г.В., д. 8 - Федорчук Л.Н., д. 10 – Рябинина Н.Н. Директор школы – Муратова Е.В., тел. 2-66-34; Фельдшер – Смирнова С.И., тел. 2-66-32 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, Ф.И.О. руководителя, телефон диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, руководитель, телефон диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, руководитель, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | 153013 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 3, кв.25, директор Богданова Т.В., тел. 2-10-48 | Непосредственное управление многоквартирных домов, МКОУ Пеньковская ОШ, ОУЗ Палехская ЦРБ Пеньковский ФАП, собственники индивидуальных жилых домов | д. Пеньки ул. 40 лет Победы: д. 47 – Болотова Е.А., д. 51 - Шабанова Н.М.; д. Пеньки, ул. Комсомольская: д. 1 - Козлова Л.А., д. 2 – Носова Г.В., д. 3 - Ситникова С.Н., д. 4 - Грачёва О.Е., д. 5 - Столмашенко С.П., д. 6 - Скворцова Т.В., д. 7 - Сапожникова Г.В., д. 8 - Федорчук Л.Н., Директор школы – Муратова Е.В., тел. 2-66-34; Фельдшер – Смирнова С.И., тел. 2-66-32 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, Ф.И.О. руководителя, телефон диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, руководитель, телефон диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, руководитель, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» «Палехский РЭС» | п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, директор филиала Яковец В.А., тел. 2-18-36 | Непосредственное управление многоквартирных домов, МКОУ Пеньковская ОШ, ОУЗ Палехская ЦРБ Пеньковский ФАП, собственники индивидуальных жилых домов | д. Пеньки ул. 40 лет Победы: д. 47 – Болотова Е.А., д. 51 - Шабанова Н.М.; д. Пеньки, ул. Комсомольская: д. 1 - Козлова Л.А., д. 2 – Носова Г.В., д. 3 - Ситникова С.Н., д. 4 - Грачёва О.Е., д. 5 - Столмашенко С.П., д. 6 - Скворцова Т.В., д. 7 - Сапожникова Г.В., д. 8 - Федорчук Л.Н., д. 10 – Рябинина Н.Н. Директор школы - Муратова Е..В., тел. 2-66-34; Фельдшер – Смирнова С.И., тел. 2-66-32 |  |  |

2.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ХВС | до 6 часов |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час, мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | до 3 часов |

3.	Расчет дополнительных сил и средств,   для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, руководитель, тел. диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал, чел. | техника, ед. |  |
| 1. | ООО «Палехские водопроводно – канализационные сети» | ООО «Жилищно управляющая компания» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, директор Решетова С.Л., тел. 2-10-48 | 1-2 часа | 4 | 2 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | ООО «Жилищно управляющая компания» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, директор Решетова С.Л., тел. 2-10-48 | 1-2 часа | 4 | 2 | устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах когтельной, замена неисправных участков электрических проводов во внутренних сетях. |
|  | Филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» «Палехский РЭС» | МРСК «Центра и приволжья», филиал «ИВЭНЕРГО» «Палехский РЭС» | п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, директор филиала Яковец В.А., тел. 2-18-36 | 1 час | 1-3 | 1 | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4.	Порядок действий администрации Пановского сельского поселения,  ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение \(аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья», собственники и наниматели жилых помещений | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, тел 2-18-36, АДС, тел 2-16-67, администрация поселения, тел 2-74-24 | Информирование ЕДДС |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | Диспетчерская служба ЖКХ, тел. 2-10-48 |  |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | Администрация поселения, тел 2-74-24 | Информирование ЕДДС |
| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» собственники и наниматели жилых помещений, глава администрации | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, Администрация поселения, тел 2-74-24 | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья», собственники и наниматели жилых помещений, глава администрации | Администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 4. | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» , собственники и наниматели жилых помещений, глава администрации |  |  |
| 6. | оповещение населения | Администрация поселения | Администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | п. Палех, д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 30, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, тел. 2-74-24 |  |
| 9. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 10, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, т ел. 2-74-24 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 10, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, т ел. 2-74-24 | Информирование ЕДДС |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, | Глава поселения | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 10, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, т ел. 2-74-24 | Информирование ЕДДС |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организация ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья», глава поселения | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 10, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, т ел. 2-74-24 |  |
| 4. | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО «ПВКС», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» глава поселения | п. Палех, ул. Д. Бедного, д. 10, тел. 2-10-48, п. Палех, ул. Шуйская, д. 10, тел. 2-18-36, АДС, тел. 2-16-67, администрация поселения, т ел. 2-74-24 | Информирование ЕДДС |