РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

__________________________________________________________________

от 10 сентября  2018 года № 53

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и  водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления  Пановского сельского поселения

Палехского муниципального района

В соответствии с п.1, ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции), на основании Соглашения № 9 от 30.12.2016 г. «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Палехского муниципального района по решению вопросов местного значения в области организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района», Устава Пановского сельского поселения Палехского муниципального района, в целях оперативной ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций (аварийных нарушений) на системах теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района (приложения 1 к настоящему распоряжению).

2. Директору ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»:

- содержать в постоянной готовности к убытию (выезду) дежурную бригаду для устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, состав персонала дежурных бригад, порядок его оповещения, сбора,  его экипировку, технику,  определить своим приказом;

- создать запас материальных технических ресурсов, денежных средств,  необходимый для устранения дежурными бригадами аварийных нарушений в системах теплоснабжения;

- создать нормативный запас топлива.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии  определить своими приказами:

должностных лиц ответственных за круглосуточный осмотр оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и определить порядок представления докладов при возникновении аварийных ситуаций (нарушений);

состав, порядок действий собственных ремонтных бригад по устранению, на принадлежащих объектах,  аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и (или) заключить соглашения (договора) на привлечение ремонтных бригад.

4.  Настоящее Распоряжение обнародовать в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области http://panovo.palekhmr.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пановского сельского поселения

Палехского муниципального района                              М.В. Прохорова

Приложение 1

к распоряжению администрации Пановского                                                                                            сельского  поселения    от   00.09.2018 г. № 00

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и  водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления  Пановского сельского поселения Палехского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящие порядок ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системе теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении.

2. Порядок определяет действия должностных лиц Администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии по ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системах теплоснабжения на территории Пановского сельского поселения Палехского муниципального района.

3. К аварийным ситуациям в системах теплоснабжения относится:

- прорыв трубопроводов систем теплоснабжения;

- замерзание воды в системах теплоснабжения;

- выход из строя циркуляционного насоса системы теплоснабжения;

- прекращение подачи электроснабжения на электрооборудование котельных.

# II. Организация системы оповещения

2. Для своевременного выявления возникших аварийных ситуаций (нарушений) в системе теплоснабжения, руководителями теплоснабжающих организаций,  учреждений являющихся потребителями тепловой энергии  распорядительными документами назначаются должностные лица, на которых возложены обязанности по круглосуточному осмотру источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок и представление немедленных докладов при возникновении аварийных ситуаций должностному лицу администрации, назначенным распоряжением администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района (далее - распоряжение администрации)

3. Для приёма сообщений о возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Пановского  сельского поселения Палехского муниципального района в отопительный период и организации взаимодействия администрации Пановского сельского поселения  с тепло -, электро –топливо- и водоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии:

назначаются должностные лица в администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района (далее - администрация) ответственные за осуществление в отопительный период круглосуточного принятия и рассмотрения обращений;

в местах выполнения должностными лицами организаций,  на которых возложены обязанности по организации приема, доведения сообщений о возникновении аварийных ситуаций (нарушений) и организации взаимодействия между организациями по устранению аварийных ситуаций (нарушений) разрабатывается и закладывается справочная документация с указанием наименований организаций,  способов доведения до них сообщений (информации).

4. Для оперативной ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории  Пановского сельского поселения Палехского муниципального района приказом директора  ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»   создаются дежурные бригады по ремонту систем теплоснабжения.

# III. Порядок действий должностных лиц

1. При выявлении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, источниках тепловой энергии, тепловых сетях, теплопотребляющих установках, назначенные должностные лица представляют сообщение должностному лицу администрации, назначенному  ответственным за приём обращений (жалоб) по телефонам, определённых в распоряжении администрации по форме:

- объект какой организации (адрес потребителя тепловой энергии), где зафиксировано аварийное нарушение;

- должность, свою фамилию, имя, отчество и (или) по поручению какого обращается;

- время обнаружения аварийного нарушения;

- краткое описание нарушения;

- номера телефонов для организации взаимодействия представителя администрации с обратившимся должностным лицом;

- количество пострадавших,  при наличии.

2. Должностное лицо администрации представляет доклад главе Пановского сельского поселения.

3. Заместитель главы администрации после получения сообщения о возникновении аварийной нарушении обязан:

- определить характер обращения (при необходимости уточнить его);

- определить объект, на  котором произошла авария;

- сообщить полученную уточненную информацию главе поселения (т.8-(49334)-2-74-24), директору ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (т.8-(49334)-2-16-32)   и диспетчеру ЕДДС администрации Палехского муниципального района (т. 2-16-67);

- при возникновении аварийных нарушений на системе электроснабжения сообщить полученную уточненную информацию диспетчеру МРСК диспетчерская района (2-18-36);

- убыть в здание администрации,  организовать оповещение;

- при необходимости убыть к месту возникновения аварии;

- ежечасно уточнять и представлять доклады об обстановке главе поселения  и диспетчеру  ЕДДС администрации Палехского муниципального района.

4. Директор ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», после получения сообщения о возникновении аварийной ситуации обязан:

- довести полученную информацию дежурной ремонтной бригаде;

- провести оповещение главного инженера (при необходимости других работников предприятия);

- убыть к месту возникновения аварии, рассчитать время устранения аварийных нарушений системы теплоснабжения, объём необходимых работ, необходимое количество материальных технических ресурсов, при необходимости поставить задачи на закупку материальных средств;

- при необходимости определить порядок ограничения подачи теплоснабжения, водоснабжения потребителям;

- представить доклад главе поселения и его заместителю;

- руководить работой ремонтных бригад по устранению аварийных нарушений.

При возникновении аварийных нарушений на системах электроснабжения обязан обеспечить:

- провести оповещение должных лиц, ответственных за эксплуатацию электрооборудования котельной и скважины, поставить задачу на запуск резервных источников питания;

- осуществлять контроль запуска резервных источников питания;

- осуществлять контроль наличие запаса топлива необходимого для бесперебойной работы резервных источников питания;

- обеспечить допуск на объекты ремонтных бригад энергоснабжающих организаций.